ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΑΕΡΙΟ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ-τα στοιχεία με κόκκινο χρώμα να διαγραφούν πριν την υποβολή)

- Καταναλωτής: ..............................................................................................................

- ΗΚΑΣΠ:…………………………………………………………………………………………

3	Διεύθυνση: ....................................................................................................................

………..	........................................................................................................................................

4	Αριθ. Πρωτοκόλλου Μελέτης: .....................................................................................

5	Επιβλέπων Αερίου: .....................................................................................................

………..	........................................................................................................................................

6	Αδειοδοτημένος Εγκαταστάτης Συσκευών: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7	Περιγραφή Εγκατάστασης (Να συμφωνούν με τη Μελέτη και την Τεχνική Έκθεση):

μαγειρική συσκευή				kW,		m3/h

θερμαντήρας νερού ροής			kW,		m3/h

θερμαντήρας νερού αποθ.			kW,		m3/h

θερμαντήρας ανακυκλοφορίας		kW,		m3/h

θερμαντήρας συνδ. λειτουργίας		kW,		m3/h

θερμαντήρας χώρου:				kW,		m3/h

λέβητας					kW,		m3/h

..............................				kW,		m3/h

(άλλη συσκευή)

Σύνολο						kW,		m3/h

Εξάρτημα (Ρυθμιστής, κλπ): Ρυθμίσεις ρυθμιστή, όρια ενεργοποίησης:……………………

8	Μέθοδος απαγωγής καυσαερίων: (π.χ. χοάνη, ομοαξονική καπνοδόχος κλπ.)…

………..	........................................................................................................................................

H εγκατάσταση των συσκευών αερίου έγινε σύμφωνα με το κεφάλαιο 8 του Τεχνικού Κανονισμού «Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 0,5 bar».

Oι συσκευές συνδέθηκαν με το σύστημα απαγωγής καυσαερίων σύμφωνα με το Κεφάλαιο 9 του Κανονισμού.

H εγκατάσταση και η ρύθμιση των συσκευών αερίου έγιναν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τα αντίστοιχα πρότυπα.

Με βάση τη γινομένη δοκιμή βεβαιώνεται ότι είναι ασφαλής η λειτουργία της εγκατάστασης αερίου με την προϋπόθεση σωστής συντήρησης.

___________________________			___________________________

(Ο Αδειοδοτημένος Εγκαταστάτης)			     	(Ο Επιβλέπων Αερίου)