**A. ENTRY POINT ATHENS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VCF @  (25 mbarg, 8,55 °C) | VCF @  (100 mbarg, 8,55 °C) | VCF @  (300 mbarg, 8,55 °C) | VCF @  (500 mbarg, 8,55 °C) |
| 0,991 | 1,065 | 1,257 | 1,448 |

**Β. ENTRY POINT MARKOPOULO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VCF @  (25 mbarg, 9,19 °C) | VCF @  (100 mbarg, 9,19 °C) | VCF @  (300 mbarg, 9,19 °C) |
| 0,989 | 1,063 | 1,254 |