**A. ENTRY POINT ATHENS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VCF @  (25 mbarg, 8,72 °C) | VCF @  (100 mbarg, 8,72 °C) | VCF @  (300 mbarg, 8,72 °C) | VCF @  (500 mbarg, 8,72 °C) |
| 0,990 | 1,062 | 1,252 | 1,443 |

**Β. ENTRY POINT MARKOPOULO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VCF @  (25 mbarg, 9,86 °C) | VCF @  (100 mbarg, 9,86 °C) | VCF @  (300 mbarg, 9,86 °C) |
| 0,987 | 1,058 | 1,248 |